WS28型芯数; 7; 12; 16; 17; 20; 26. 排列图. 额定电流; 25A; 10A; 10A; 10A; 5A; 5A. 接触对直 径、数量; 2.5*7; 1.5*12; 1.5*16; 1.5*17; 1*20; 1*26. 工作电压; 500V; 500V; 500V; 500V; 400V; 400V. 耐压; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1200V; 1200V. 接触电阻; 1; 2.5; 2.5; 2.5; 5; 5. 绝缘电阻; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000..