常规机型 5W..

LPF-H5S5

输入 输入电压; AC 176V~264V. 启动电压. 输入频率范围; 47~63Hz. 最大输入电流. 启动冲击电流. 输出; 第1路输出; 电压; 5V. 电流; 1A. 稳压精度. 纹波、噪声. 输出功率; 5. 效率. 输出调节范围. 启动时间. 保持时间. 功率因数. 保护功能; 过压保护. 过流保护. 短路保护. 绝缘强度; 输入-输出. 输入-地. 输出-地. 绝缘电阻; 输入-输出. 输入-地. 输出-地. 漏电流. 安全标准. 谐波. 电磁兼容; 电磁干扰; 传导干扰. 辐射干扰. 电磁抗扰; 快速脉冲群. 雷击（浪涌）. 环境; 工作温度. 存储温度. 结构; 尺寸（mm）; 长75 X 宽40 X 高15. 成品机料号; 010200000501. 测试项目说明; 表中参数在 Ta：25℃, 预热15min后测得, 除非另外说明。. 图片.