常规机型 5W..

TGZ-H10S3.3

| 【产品基本参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率： |  | 5 |  |
| 输入电压： |  | AC 176V~264V |  |
| 输入频率范围： |  | 47~63Hz |  |
| 第1路输出 | 电压 | 3.3V |  |
|  | 电流 | 2A |  |
|  | 稳压精度 |  |  |
| 外型尺寸(mm)： |  | 长94 X 宽40 X 高26 |  |
| 成品机料号： |  | 010200000202 |  |
| 详细资料： |  | 请点击 |  |
| 备注： |  |  |  |