WS16型 芯数; 2; 3; 4; 5; 7; 9. 排列图. 额定电流; 10A; 10A; 5A; 5A; 5A; 5A. 接触对直 径、数量; 1.5*2; 1.5*3; 1*4; 1*5; 1*7; 1*9. 工作电压; 500V; 500V; 500V; 500V; 400V; 400V. 耐压; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1200V; 1200V. 接触电阻; 2.5; 2.5; 5; 5; 5; 5. 绝缘电阻; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000...